PARECER TÉCNICO PERICIAL

Análise de Irregularidades Procedimentais e Técnicas

Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 7023163084

CPFL Piratininga — Instalação 4002883320

Data da Inspeção: 24 de março de 2026

| Consumidor: | Viviane dos Santos Penninck |
| --- | --- |
| CPF: | 308.752.178-77 |
| Endereço: | Est. Aparecidinha, 6080 — Tanque Velho, Aracariguama/SP |
| Instalação: | 4002883320 |
| TOI nº: | 7023163084 |
| Classe: | Residencial |
| Inspetores: | Luiz H. (mat. 2025535) e Wilson D. (mat. 2039279) |
| Equipe: | 9139 |
| Data do Parecer: | 26 de março de 2026 |

CONFIDENCIAL — DOCUMENTO PARA FINS DE DEFESA

# 1. OBJETO DO PARECER

O presente parecer técnico tem por objeto a análise crítica do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 7023163084, lavrado em 24/03/2026 pela equipe 9139 da CPFL Piratininga, na unidade consumidora nº 4002883320, de titularidade de Viviane dos Santos Penninck, localizada na Estrada Aparecidinha, 6080, bairro Tanque Velho, município de Aracariguama/SP.

A finalidade é identificar possíveis falhas procedimentais, técnicas e regulatórias que possam ensejar a nulidade do referido TOI, com base na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), na Constituição Federal e na jurisprudência aplicável.

# 2. DOCUMENTOS E EVIDÊNCIAS ANALISADOS

- Comprovante de Visita emitido pela CPFL em 24/03/2026

- Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 7023163084 (4 páginas)

- Fotografias da inspeção (9 imagens, entre fotos da pasta local e links do sistema CPFL)

- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021

- Jurisprudência do STJ (REsp 1605703/SP) e tribunais estaduais

# 3. CONSTATAÇÕES REGISTRADAS NO TOI

O TOI lavrado pela equipe da CPFL registrou as seguintes ocorrências:

| Código | Descrição da Ocorrência |
| --- | --- |
| 342 | Desvio de energia embutido na alvenaria — sempre deixar cortado para reforma (cortado e não reg.) |
| 310 | Ligação invertida da saída com entrada |
| 206 | Caixa de medição ou caixa proteção sem lacres |
| 235 | Tampa de borne do medidor sem lacres |

Adicionalmente, o TOI registra que a ocorrência foi fotografada/filmada (campo 13 = SIM), que a UC foi normalizada no ato da inspeção (campo 14 = SIM), e que o consumidor NÃO solicitou perícia técnica (campo 10 = NÃO).

# 4. ANÁLISE DAS FALHAS IDENTIFICADAS

## 4.1. Ausência de Levantamento de Carga Instalada

O campo 9 do TOI (“Levantamento de Carga Instalada”) encontra-se completamente em branco. Não há registro de nenhum equipamento, quantidade ou potência unitária que justifique a alegação de desvio de energia.

Fundamento legal: O art. 591 e seguintes da Resolução ANEEL 1.000/2021 determinam que o TOI deve ser instruído com elementos probatórios suficientes para caracterizar a irregularidade. O levantamento de carga é peça fundamental para a quantificação do suposto consumo desviado. Sem ele, a distribuidora não possui base técnica para calcular qualquer diferença de faturamento.

Impacto: A ausência do levantamento de carga torna impossível a apuração de diferenças de faturamento prevista na regulamentação, configurando nulidade por falta de elemento essencial do ato administrativo.

## 4.2. Medidor Não Identificado / Dados Incompletos

Na seção 5 (“Dados da Medição”) do TOI, os campos referentes ao medidor encontrado estão parcialmente preenchidos. Faltam informações críticas:

- Número de série do medidor encontrado: ausente ou incompleto

- Fabricante: não claramente identificado

- Leitura nominal: não registrada

- Tipo de medidor e tensão máxima: campos incompletos

Fundamento: O TOI deve conter a identificação completa do equipamento de medição para que se possa verificar se houve efetiva violação. A falta desses dados impossibilita a rastreabilidade do medidor e compromete a cadeia de custódia probatória.

## 4.3. Contradição na Medida do Alicate Amperímetro

As fotografias da inspeção revelam medições realizadas com equipamento “Ampstik Plus” da SensorLink, que é um amperímetro AC RMS de alta tensão (1–5000A, rated 500kV). As leituras registradas nas fotos são:

- Foto 1: 90,6 A (medido na rede aérea/poste)

- Foto 2: 82,0 A (segunda medição na mesma localidade)

- Foto 3: 0,00 A (alicate amperímetro convencional nos cabos internos da caixa)

Análise crítica: O Ampstik Plus é um instrumento projetado para medição em linhas de alta tensão (redes primárias e secundárias aéreas). As leituras de 90,6A e 82,0A parecem ter sido realizadas diretamente no cabo de entrada da rede aérea, e não no ramal individual da unidade consumidora residencial. Uma residência convencional em fornecimento monofásico (Tipo D, conforme o próprio TOI) jamais consumiria 90 amperes, o que equivaleria a aproximadamente 19,8 kW — valor completamente desproporcional para uma residência.

Possível conclusão: As medições do Ampstik foram realizadas na rede geral e não no ramal específico da unidade consumidora, ou houve erro metodológico. A terceira medição (0,00A no alicate convencional dentro da caixa) sugere que, no momento da inspeção, não havia corrente passando por fora do medidor na instalação interna, o que contraria a tese de desvio ativo.

## 4.4. Ausência de Prova Concreta do Desvio Embutido

A foto que mostra a abertura na alvenaria (fotos 2 e 4 da pasta) exibe uma cavidade na parede com cabos elétricos visíveis, tubulação e vergalhões. No entanto:

- Não há registro fotográfico que demonstre a conexão direta entre os cabos da rede (antes do medidor) e os cabos internos da residência

- Não foi documentado o caminho elétrico completo do suposto desvio

- O próprio TOI anota “cortado e não reg.” (cortado e não regularizado), sugerindo que o suposto desvio estava desativado/cortado no momento da inspeção

- Não há teste de continuidade documentado entre os pontos do suposto desvio

Fundamento: A expressão “cortado e não reg.” no próprio TOI é um forte indicativo de que, no momento da inspeção, não havia desvio de energia em operação. Um cabo cortado não conduz corrente. A leitura de 0,00A no alicate amperímetro convencional corrobora essa conclusão.

## 4.5. Ligação Invertida (Código 310) — Responsabilidade da Distribuidora

O código 310 registra “ligação invertida da saída com entrada”. Esta irregularidade refere-se à inversão dos cabos de entrada e saída no medidor, fazendo com que o registro funcione de forma retroativa ou não registre corretamente o consumo.

Análise: A ligação do medidor ao padrão de entrada é, historicamente, executada pela própria distribuidora ou sob sua supervisão direta. A inversão de fase entrada/saída pode ter origem em erro da própria CPFL quando da instalação ou substituição anterior do medidor. Não há, no TOI, qualquer investigação sobre quando e por quem a ligação foi realizada.

Jurisprudência: Os tribunais têm entendido que irregularidades na ligação do medidor não podem ser automaticamente atribuídas ao consumidor quando não há prova de que ele tenha manipulado o equipamento.

## 4.6. Ausência de Lacres (Códigos 206 e 235) — Responsabilidade Compartilhada

Os códigos 206 (caixa sem lacres) e 235 (tampa de borne sem lacres) indicam que o sistema de medição estava sem selos de segurança.

Análise: A colocação e manutenção dos lacres é responsabilidade da distribuidora. A ausência de lacres pode decorrer de serviço anterior da própria CPFL (substituição de medidor, manutenção, inspeção anterior) em que os lacres não foram repostos. O TOI não investiga o histórico de serviços realizados pela distribuidora naquela unidade consumidora, nem demonstra que os lacres foram rompidos pelo consumidor.

## 4.7. Não Oferta do Direito à Perícia Técnica

O campo 10 do TOI registra que o consumidor “NÃO” solicitou perícia técnica. Entretanto, não há no documento qualquer evidência de que o direito à perícia tenha sido adequadamente informado e ofertado ao consumidor no momento da inspeção.

Fundamento: A Resolução ANEEL 1.000/2021 garante ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica independente. A simples marcação “NÃO” no campo, sem comprovação de que o consumidor foi devidamente cientificado desse direito e de suas implicações, configura cerceamento de defesa.

Agravante: O medidor foi substituído no ato (campo 8 marcado com X para “Medidor kWh”), sem que o consumidor pudesse exercer plenamente seu direito de solicitar verificação por órgão metrológico independente antes da substituição.

## 4.8. Identificação do Acompanhante — “Parente do Proprietário”

O TOI identifica que quem acompanhou a inspeção foi “Junior”, qualificado como “parente do proprietário”. O campo de observações, onde deveria ser especificado o grau de parentesco (conforme exigência do próprio formulário), está em branco.

Análise: A titular da UC é Viviane dos Santos Penninck. O acompanhante não é o titular nem cônjuge, e não apresentou procuração. A inspeção deveria ter sido realizada preferencialmente na presença do titular ou representante legal devidamente constituído. A falta de especificação do grau de parentesco, exigida pelo próprio formulário, constitui mais uma falha formal.

## 4.9. Suspensão do Fornecimento e Normalização no Ato

O TOI indica que o fornecimento NÃO foi suspenso (campo 12 = NÃO) e que a UC foi normalizada no ato (campo 14 = SIM). As observações informam que é “necessário a substituição do poste e ou apenas da bengala de entrada pois apresenta danos aparente após o desvio embutido alvenaria”.

Análise: Há uma contradição: se a UC foi “normalizada” no ato e o fornecimento não foi suspenso, como pode haver simultaneamente um desvio ativo que justifique cobrança retroativa? A “normalização” sugere que a situação encontrada era de natureza estrutural/construtiva e não de fraude ativa.

# 5. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA ANULAÇÃO

## 5.1. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021

A Resolução 1.000/2021 estabelece procedimentos rigorosos para a inspeção de medição e lavratura do TOI. O art. 238 prevê o direito de o consumidor acompanhar a inspeção. Os artigos 591 e seguintes determinam que o TOI deve ser instruído com elementos probatórios suficientes, incluindo:

- Identificação completa dos equipamentos de medição

- Levantamento de carga instalada

- Documentação fotográfica adequada que comprove a irregularidade

- Oferta do direito à perícia técnica

- Garantia do contraditório e ampla defesa

O descumprimento desses requisitos gera nulidade do ato administrativo.

## 5.2. Jurisprudência do STJ (REsp 1605703/SP)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Recurso Especial 1605703/SP, de que o TOI emitido unilateralmente pela concessionária, sem garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor, é inválido e deve ser anulado. O ônus da prova da fraude é da distribuidora, não do consumidor.

## 5.3. Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)

O art. 6º, VIII, do CDC estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação. A boa-fé do consumidor é presumida; a má-fé deve ser provada pela distribuidora. A cobrança com base em TOI deficiente configura prática abusiva nos termos do art. 39 do CDC.

## 5.4. Constituição Federal

O art. 5º, LV, da CF garante o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos. A lavratura de TOI com falhas procedimentais que cerceiam a defesa do consumidor viola garantia constitucional.

# 6. SÍNTESE DAS IRREGULARIDADES DO TOI

| Nº | Irregularidade | Tipo | Consequência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de carga em branco | Formal/Técnica | Nulidade |
| 2 | Dados do medidor incompletos | Formal | Nulidade |
| 3 | Medições incoerentes (90A em residência) | Técnica | Questionamento da prova |
| 4 | Desvio “cortado” = sem consumo desviado | Técnica | Ausência de prejuízo |
| 5 | Ligação invertida pode ser erro da CPFL | Técnica | Excludente de responsabilidade |
| 6 | Lacres: responsabilidade da distribuidora | Técnica/Formal | Excludente de responsabilidade |
| 7 | Direito à perícia não ofertado adequadamente | Procedimental | Cerceamento de defesa |
| 8 | Acompanhante sem qualificação completa | Formal | Vício formal |
| 9 | Contradição: normalizado + desvio ativo | Lógica | Questionamento da tese |

# 7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Com base na análise técnica detalhada dos documentos, fotografias e regulamentação aplicável, conclui-se que o TOI nº 7023163084, lavrado em 24/03/2026 pela CPFL Piratininga, apresenta múltiplas irregularidades procedimentais, técnicas e formais que comprometem sua validade como instrumento probatório.

As principais conclusões são:

- O desvio estava cortado/desativado no momento da inspeção, conforme registrado no próprio TOI (“cortado e não reg.”) e confirmado pela medição de 0,00A no alicate amperímetro convencional. Não havia consumo sendo desviado.

- As medições com Ampstik são incoerentes para uma residência monofásica (90,6A e 82,0A equivalem a quase 20kW), sugerindo medição na rede geral e não no ramal individual.

- O levantamento de carga está em branco, impossibilitando qualquer cálculo de diferença de faturamento.

- A ligação invertida e a falta de lacres podem ser de responsabilidade da própria distribuidora, não havendo investigação sobre a origem dessas irregularidades.

- O direito à perícia não foi adequadamente ofertado, configurando cerceamento de defesa.

RECOMENDAÇÕES:

- Impugnação administrativa do TOI junto à CPFL, requerendo sua anulação com base nas falhas acima identificadas, com fundamento na Resolução ANEEL 1.000/2021.

- Solicitar perícia técnica independente no medidor substituído, caso ainda esteja em custódia da distribuidora, para verificar se houve efetiva violação.

- Requerer o histórico de consumo da unidade consumidora para demonstrar que não houve alteração significativa no padrão de consumo após a inspeção (prova típica de ausência de desvio).

- Em caso de cobrança indevida, ingressar com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada para impedir corte de energia e negativação do nome.

- Registrar reclamação na ANEEL (Ouvidoria) e no PROCON, documentando todas as falhas procedimentais.

Este é o parecer.

Aracariguama/SP, 26 de março de 2026.

Perito Técnico em Energia Elétrica

Parecer elaborado com base em análise documental e fotográfica